附件

包头市化工重点监控点评估认定标准

| 项目 | 评价 项目 | 分值 | 评分内容 | 评分标准 | 评分部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求 | 1．企业 布局 | 一票否决 | 企业厂区集中连片，符合企业所在旗县区规划（国土空间规划、产业发展规划、生态环境保护规划等），满足安全控制线、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单等要求。企业厂区距离黄河干流及其主要支流河湖管理范围边界外侧距离大于1000米，企业生产、储存装置与周边学校、医院、居民集中区等敏感点距离符合外部安全等有关要求。 | 符合企业所在旗县区国土空间规划。 | 市自然 资源局 |
|  |  |  |  | 符合企业所在旗县区产业发展规划等相关要求。 | 市工信局 |
|  |  |  |  | 符合企业所在旗县区工业园区规划环评等相关要求。 | 市生态 环境局 |
|  |  |  |  | 企业厂址满足安全控制线要求，企业厂区距离黄河干流及其主要支流河湖管理范围边界外侧距离大于1000米，企业生产、储存装置与周边学校、医院、居民集中区等敏感点的距离符合外部安全等有关要求。 | 市应急 管理局 |
|  | 2．手续 齐全 |  | 立项、用地、规划、安全生产、环境保护、节能、施工、消防、特种设备管理等法定手续齐全有效，按照有关法律法规要求办理特殊建设工程消防设计审查、验收手续或其它建设工程消防备案。企业能耗水平符合国家、自治区、包头市相关要求。 | 企业项目立项手续齐全。 | 市发改委、工信局 |
|  |  |  |  | 企业项目安全生产手续齐全。 | 市应急 管理局 |
|  |  |  |  | 企业项目环境保护手续齐全。 | 市生态 环境局 |
|  |  |  |  | 企业项目用地规划手续齐全。 | 市自然 资源局 |
| 一、基本要求 | 3．产业 政策 | 一票否决 | 企业产品、工艺技术装备和生产规模符合国家现行的《产业结构调整指导目录》、《西部地区鼓励类产业目录》和国家、自治区、包头市有关产业政策要求。 | 企业产品、工艺技术装备和生产规模符合国家现行的《产业结构调整指导目录》、《西部地区鼓励类产业目录》和国家、自治区、包头市有关产业政策要求。 | 市发改委、工信局 |
|  | 4．规模 效益 |  | 基础化工生产企业上年度或者近三年平均主营业务收入5亿元以上，税收贡献不低于2500万元；精细化工和化工新材料生产企业上年度或者近三年平均主营业务收入5000万元以上，税收贡献不低于500万元。 | 基础化工生产企业上年度或者近三年平均主营业务收入5亿元以上，税收贡献不低于2500万元；精细化工和化工新材料生产企业上年度或者近三年平均主营业务收入5000万元以上，税收贡献不低于500万元。 | 市工信局 |
|  | 5．安全环保事故 |  | 企业当年度没有受到国家、自治区挂牌督办，不存在安全、环保、消防等限期整改未完成事项。近三年未发生较大及以上生产安全事故、突发环境事件。不存在非法取水问题。 | 企业当年度没有受到国家、自治区挂牌督办，不存在安全、消防限期整改未完成事项。近三年未发生较大及以上生产安全事故。 | 市应急管理局、消防救援支队 |
|  |  |  |  | 企业当年度没有受到国家、自治区挂牌督办，不存在环保限期整改未完成事项。 | 市生态 环境局 |
|  |  |  |  | 用水手续完善。 | 市水务局 |
|  | 6．污染物治理 |  | 企业严格落实污染防治主体责任，落实环保“三同时”制度，废水、废气等实现达标排放。企业按要求设置环保监测监控系统及平台，并按要求开展自行监测。危险废物全部实现规范化管理。 | 企业严格落实污染防治主体责任，落实环保“三同时”制度，废水、废气等实现达标排放。企业按要求设置环保监测监控系统及平台，并按要求开展自行监测。危险废物全部实现规范化管理，环境管理评估结果为达标。 | 市生态 环境局 |
| 一、基本要求 | 7．应急 建设 |  | 企业应通过自建、共建依托社会力量等方式配备符合相关国家标准要求的医疗、消防、应急救援人员、装备和场地。 | 企业应通过自建、共建依托社会力量等方式配备符合相关国家标准要求的医疗、消防、应急救援人员、装备和场地。 | 市应急管理局、消防救援支队 |
| 上述条件全部满足，否则不予认定 |  |  |  |  |  |
| 二、基础设施 （24分） | 1．消防 供水 | 4 | 企业消防供水、供电系统、消防设施、废水处理、危化品运输车辆停车场、固体废弃物等基础设施符合相关标准要求。 | 企业建设满足要求的消防供水及消火栓系统，并通过消防验收。得4分。 | 市住建局 |
|  | 2．供电 系统 | 4 |  | 企业根据需要配备双电源或双回路供电系统。得4分。 | 市工信局 |
|  | 3．消防 设施 | 4 |  | 企业消防设施建设符合国家要求，通过消防验收。得4分。 | 市住建局 |
|  | 4．废水 处理 | 4 | 企业消防供水、供电系统、消防设施、废水处理、危化品运输车辆停车场、固体废弃物等基础设施符合相关标准要求。 | 采取事故池排水防扩散、出厂拦截措施。得1分。 采取清净下水隔离措施。得1分。 采取雨水隔离措施。得1分。 采取生产废水隔离、分类收集、分质处理，初期雨水收集后纳入水处理系统。得1分。 | 市生态 环境局 |
|  | 5．危化品停车场 | 4 |  | 根据要求建设危险化学品运输车辆停车场。得2分。 建立了危险品运输专用道路或专用车道、限时限速明显标识。得2分。 | 市交通 运输局 |
|  | 6．防渗漏设计 | 4 |  | 企业工业固体废物贮存场地所满足相应标准建设要求。得4分。 | 市生态 环境局 |
| 三、安全生产 （38分） | 1．人员 配备 | 4 | 企业按要求成立安全生产管理机构（法人代表人和实际控制人是企业安全生产和环境保护第一责任人），配备满足安全生产需要的管理人员和符合安全生产、应急救援要求的消防设施及人员，具备安全、应急等有效管理能力。企业现有生产装置经具有相应资质单位设计或完成安全设计诊断，具有完善的安全设施，设有完备的安全监测监控系统及平台，覆盖所有重大危险源。 | 企业按照要求设置安全管理机构。得1分。 配备满足安全生产需要的管理人员，具备有效的安全生产管理能力。得2分。 企业配备符合要求的专职的注册安全工程师，得1分。 | 市应急 管理局 |
|  | 2．安全 管理 | 3 |  | 企业安全生产标准化等级： 三级。得1分； 二级。得2分； 一级。得3分。 | 市应急 管理局 |
|  |  | 2 |  | 建立全员安全生产责任制和考核机制，并定期开展考核、奖惩。得2分。 | 市应急 管理局 |
|  | 3．生产 许可 | 2 | 企业按要求成立安全生产管理机构（法人代表人和实际控制人是企业安全生产和环境保护第一责任人），配备满足安全生产需要的管理人员和符合安全生产、应急救援要求的消防设施及人员，具备安全、应急等有效管理能力。企业现有生产装置经具有相应资质单位设计或完成安全设计诊断，具有完善的安全设施，设有完备的安全监测监控系统及平台，覆盖所有重大危险源。 | 企业取得危险化学品生产、经营或使用许可证。得2分。 | 市应急 管理局 |
|  | 4．本质 安全 | 4 |  | 涉及“两重点一重大”的生产装置和储运设施已开展HAZOP分析和SIL定级，按要求完成自动化控制系统改造。得4分。 | 市应急 管理局 |
|  |  | 2 |  | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置完成反应安全风险评估和全流程自动化改造。得2分。 | 市应急 管理局 |
| 三、安全生产 （38分） | 5．风险 管控 | 4 | 企业按要求成立安全生产管理机构（法人代表人和实际控制人是企业安全生产和环境保护第一责任人），配备满足安全生产需要的管理人员和符合安全生产、应急救援要求的消防设施及人员，具备安全、应急等有效管理能力。企业现有生产装置经具有相应资质单位设计或完成安全设计诊断，具有完善的安全设施，设有完备的安全监测监控系统及平台，覆盖所有重大危险源。 | 涉重大危险源企业落实包保责任制。得2分。实现在线监测预警。得2分。 | 市应急 管理局 |
|  |  | 3 |  | 企业对易制毒、易制爆、剧毒化学品实现全过程管理。得3分。 | 市公安局 |
|  |  | 2 |  | 为企业服务的危化品运输车辆取得准运证、从业人员取得资格证。得2分。 | 市交通 运输局 |
|  | 6．应急 能力 | 4 |  | 企业按要求编制安全生产应急预案。得2分。企业按要求组织安全生产应急演练。得2分。 | 市应急 管理局 |
|  |  | 4 |  | 企业消防设施经属地消防部门检查，完好有效。得4分。 | 市消防 救援支队 |
|  |  | 4 |  | 依据消防法律法规应当建立单位专职消防队的企业，按国家有关规定建立专职消防队，并报当地消防救援机构验收。得4分。 | 市消防 救援支队 |
| 四、环境保护 （20分） | 1．应急 预案 | 4 | 企业按照要求制定突发环境事件风险评估或突发环境事故应急预案，废水、废气在线监控设备实现与生态环境局联网传输，厂区废气污染物治理设施有效运行。 | 完成突发环境事件应急预案，并备案。得2分。 组织演练。得2分。 | 市生态 环境局 |
|  | 2．监控 设备 | 4 |  | 企业按要求安装废气、废水在线监控设备并与生态环境部门联网传输。得4分。 | 市生态 环境局 |
|  | 3．固废贮存设施 | 2 |  | 建有满足要求的一般工业固废贮存设施（场所）。得2分。 | 市生态 环境局 |
|  | 4．危险废物贮存 设施 | 2 |  | 建有满足要求的危险废物贮存设施（场所）。得2分。 | 市生态 环境局 |
| 四、环境保护 （20分） | 5．安全 分类 | 2 | 企业按照要求制定突发环境事件风险评估或突发环境事故应急预案，废水、废气在线监控设备实现与生态环境局联网传输，厂区废气污染物治理设施有效运行。 | 工业固体废物采取相应的防范措施进行安全分类存放。得2分。 | 市生态 环境局 |
|  | 6．废气污染治理 | 2 |  | 厂内废气污染治理设施有效运行，污染物排放稳定达标。得2分。 | 市生态 环境局 |
|  | 7．废物 处置 | 2 |  | 危险废物自行处置或委托处置率100%。得2分。 | 市生态 环境局 |
|  | 8．废水污染防治 | 2 |  | 企业废水污染防治设施运行稳定，污染物排放稳定达标。得2分。 | 市生态 环境局 |
| 五、绿色发展 （14分） | 1．.绿色制造示范 单位 | 6 | 积极创建国家、自治区绿色工厂、行业节水型企业等。 | 企业入选国家级绿色工厂。得3分；入选自治区级绿色工厂，得2分。 企业入选国家级绿色供应链管理企业。得3分；入选自治区级绿色供应链管理企业。得2分。 | 市工信局 |
|  | 2．能源 管理 | 4 |  | 企业单位产品能耗达到国家行业先进值。得4分；达到行业准入值。得2分；达到限定值。得1分。 | 市工信局 |
|  | 3．节水型企业 | 4 |  | 国家水效领跑者。得4分；自治区级节水型企业。得2分。 | 市工信局 |
| 六、 数字化发展 （4分） | 智能化 改造 | 4 | 企业近两年实施数字化、智能化改造，建有能耗管理、安全生产、环境保护、设备管理、物资联储联备等模块。 | 企业近两年实施数字化、智能化改造。得2分。 建有能耗管理、安全生产、环境保护、设备管理、物资联储联备等信息系统或平台，每实现一种应用。得0.4分，最高得2分。 | 市工信局 |